附件：询价文件-报价表

污水在线监测设备运维服务项目询价书

一、服务内容和要求

1、负责廊坊市人民医院污水在线监测设备运维服务，对在线设备间内的COD在线监测设备，氨氮在线监测设备，余氯在线监测设备，PH在线监测设备，按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环保部环发[2008]6号），《水污染源在线监测系统（CODCr、NN3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）等标准进行操作，现场操作人员需具备中国环境保护协会颁发的《自动监控运行工》证书。

2、需按要求做好设备维修（保）记录、试剂更换记录、巡检记录等书面材料并妥善保管，合同期满后，将完整资料移交给甲方。

3、应做好污水在线设备废液的标识工作，需要有专业的危险废液存放桶。

5、需配合院方做好环保迎检，环境信息统计、环境信息公开、疫情防控，需提供信息、整理材料、协助整改等。

6、 应将现场运维流程及规范做到上墙工作。

7、应7天×24小时不间断保证污水在线监测设备服务响应，做到第一时间发现问题、解决问题，确保污水在线监测设备的稳定性，真实性。

8、应保证现场巡检维护在线监测设备的工作人员都经过设备运维培训、安全生产、应急处突、职业健康、劳动纪律等相关培训并考核合格，并积极参加院方组织的针对外包方的各类培训。

9、维保服务人员的配备及要求：至少三名具备中国环境保护协会颁发的《自动监控运行工》证书的运维人员。

- 报价单

- 廊坊市人民医院污水在线监测设备运行维护项目报价单

| 项目 | 详细内容 |  | 单价（元） | 数量 | 单位 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场维护人员支出 | 人工费 | 有中国环境保护协会颁发的《自动监控运行工》证书的专职技术人员； |  | 2至3 | 人 |  | 依据此类人员市场行情及个人能力 |
|  |  | 人工费标准：技术人员为工资7万/年/人，平均每人所服务的在线设备数量为6套。折算到本站点的人工费为11000元/台/年 |  |  |  |  |  |
| 材料消耗 | 试剂 | COD试剂 |  | 12 | 套/年 |  | 每套用一个月，从设备厂家采购 |
|  |  | 氨氮试剂 |  | 12 | 套/年 |  | 每套用一个月，从设备厂家采购 |
|  |  | COD标液 |  | 12 | 套/年 |  |  |
|  |  | 氨氮标液 |  | 12 | 套/年 |  |  |
|  |  | PH标液 |  | 12 | 套/年 |  |  |
|  |  | 实验室比对试剂（cod氨氮） |  | 12 | 套/年 |  |  |
| 巡检单据 |  | 巡检单据 |  | 7 | 本/年 |  |  |
| 配件 | 备机折损 | COD、氨氮 |  | 1 | 年 |  | 运维要求必须有备机 |
|  | 配件 | 配件更换 |  | 1 | 年 |  |  |
| 车辆 | 油费 | 车辆油费 |  | 12 | 月 |  |  |
|  | 车损 | 车辆损耗（包含车辆保险、保养、折旧、维修） |  | 1 |  |  | 桑塔纳车 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税费 |  | 增值税6% |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 附加税（增值税12%） |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 印花税0.03% |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 企业所得税5% |  | 1 |  |  |  |
| 管理费 |  | 约15% |  | 1 |  |  | 房租、实验室仪器及定期检测、其它管理人员工资、办公费用摊销 |
| 利润 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |